清单工程量编制说明

工程名称：马鞍山市妇幼保健院3号楼零星装修工程

- 工程概况:

本工程为马鞍山市妇幼保健院3号楼零星装修工程,主要工程内容有：原装饰部分拆除、室内新建隔墙，天棚吊顶修补，卫生间改造，卫生器具安装，给排水改造与电气改造等。

二、控制价编制依据：

1、《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及2018版安徽省建设工程计价定额文件；

2、安徽省建设工程造价管理总站发布的造价[2019]7号文，马鞍山建设工程造价管理总站发布的马造[2016]2号文；

3、《马鞍山市建设工程造价管理信息》2021年第8期材料信息价，信息价中没有的材料价格按市场询价计算。

4、现场勘查；

5、施工现场条件。

三、编制范围：

1、马鞍山市妇幼保健院3号楼零星装修工程设计文件全部内容。

四、编制说明

1、税金费率执行造价[2019]7号文规定按9%计取；

2、技术措施费根据工程特点及现场实际情况综合考虑；

3、拆除项目及建筑垃圾清运请投标单位自行踏勘现场综合考虑；

4、本工程暂列金为10000.00元，属于招标人费用，投标时不得让利；

5、因本工程为零星改造项目，其中给排水工程与电气工程无法确定工程量，控制价中按暂定价计入，结算时需办理现场签证，工程量据实结算；

6、因天棚吊顶部分修补，无法确定工程量，控制价中工程量暂定，结算时据实结算；

7、根据2021年二季度建设工程人工价格调整信息，综合人工调整为165.37元/工日；

8、其他未说明部分见马鞍山市妇幼保健院3号楼零星装修工程设计文件及工程量清单文件。

五、工程质量要求：

1、本工程质量要求为合格。